ОТНОСНО : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА село МАЛКО ГРАДИЩЕ”, Община ЛЮБИМЕЦ

РАЗЯСНЕНИЕ 5

От: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, с адрес: град Любимец, ул. „Републиканска” № 2, представлявана от инж. Анастас Анастасов – Кмет на община Любимец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, ви предоставаме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА село МАЛКО ГРАДИЩЕ”, Община ЛЮБИМЕЦ

ВЪПРОС 19 :

В количествено – стойностната сметка, позиция «ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА PE-HD тръба………” – моля възложителя да уточни материала от който са водовземните скоби

ОТГОВОР 19:

В обяснителната записка към част технологична на техническия проект е предвидено самия водопровод да бъде изграден от полиетиленови тръби висока плътност и затова материала от който трябва да бъдат водовземните скоби да бъде също от полиетилен.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение да бъде изпратено до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.